## RegLin_info
Regressione lineare parametrica (con quattro modelli di regressione)
Tratto dal sito: | www.bayes.it
Nel foglio _info (questo foglio) trovate la documentazione del programma
Nei fogli _dat_calc potete inserire i dati e visualizzare i risultati, e trovate i calcoli intermedi
Nel foglio _gra trovate due rappresentazioni grafiche utili per la discussione dei risultati
Fate un doppio-click sull'oggetto sottostante per visualizzare la documentazione. Attenzione: richiede Adobe Reader.
Potete effettuare il download dell’ultima versione di quest’ultimo dal sito di Adobe: |  | http://www.adobe.com/it/products/reader/

## RegLinCalcio_dat_calc
x | y | x2 | y2 | x·y | Inserire a lato nelle prime due colonne i valori ottenuti con il metodo x e con il metodo y su campioni con un ambito il più possibile esteso di concentrazioni
9 | 9 | 81 | 81 | 81 | n | 7
10 | 10 | 100 | 100 | 100 | Σ x | 70 |  |  | Legenda
11 | 11 | 121 | 121 | 121 | Σ y | 70 |  |  | y = a + b·x | equazione della retta di regressione
9 | 10 | 81 | 100 | 90 | Σ x2 | 704 |  |  | a | intercetta
10 | 9 | 100 | 81 | 90 | Σ y2 | 704 |  |  | b | coefficiente angolare
10 | 11 | 100 | 121 | 110 | Σ x·y | 702 |  |  | r | coefficiente di correlazione
11 | 10 | 121 | 100 | 110 |  |  |  |  | syx | errore standard della stima
[5 empty] | media x | 10 |  |  | sa | errore standard dell'intercetta
[5 empty] | media y | 10 |  |  | sb | errore standard del coefficiente angolare
[9 empty] | ʎ | rapporto tra la varianza di x e la varianza di y (fattore di correzione introdotto nella regressione di Deming)
[5 empty] | devianza x | 4
[5 empty] | devianza y | 4
[5 empty] | codevianza | 2
[9 empty] | a | b | r | syx | sa | sb | ʎ
[5 empty] | Regressione x variabile indipendente |  |  |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.7746 | 3.884 | 0.3873
[5 empty] | Regressione y variabile indipendente |  |  |  | -10 | 2
[5 empty] | Componente principale standardizzata |  |  |  | 0 | 1
[5 empty] | Regressione secondo Deming |  |  |  | -9.9722 | 1.9972 |  |  |  |  | 538.6623
Inserire qui sotto nella x e nella y i risultati di misure replicate di un medesimo campione con una concentrazione prossima alla media dei valori osservati
[5 empty] | x | y | x2 | y2
[5 empty] | 10.2 | 10.2 | 104.04 | 104.04 |  | n | 6
[5 empty] | 10.2 | 10.2 | 104.04 | 104.04 |  | Σ x | 51.5
[5 empty] | 9.8 | 9.8 | 96.04 | 96.04 |  | Σ y | 60.5
[5 empty] | 1 | 10 | 1 | 100 |  | Σ x2 | 511.17
[5 empty] | 10.2 | 10.2 | 104.04 | 104.04 |  | Σ y2 | 610.17
[5 empty] | 10.1 | 10.1 | 102.01 | 102.01
[10 empty] | media x | 8.5833
[10 empty] | media y | 10.0833
[10 empty] | devianza x | 69.1283
[10 empty] | devianza y | 0.12833
[10 empty] | varianza x | 13.8257
[10 empty] | varianza y | 0.025667

## RegLinUrea_dat_calc
x | y | x2 | y2 | x·y | Inserire a lato nelle prime due colonne i valori ottenuti con il metodo x e con il metodo y su campioni con un ambito il più possibile esteso di concentrazioni
29 | 33 | 841 | 1089 | 957 | n | 151
28 | 35 | 784 | 1225 | 980 | Σ x | 6603 |  |  | Legenda
17 | 24 | 289 | 576 | 408 | Σ y | 7754 |  |  | y = a + b·x | equazione della retta di regressione
28 | 34 | 784 | 1156 | 952 | Σ x2 | 475487 |  |  | a | intercetta
43 | 51 | 1849 | 2601 | 2193 | Σ y2 | 626732 |  |  | b | coefficiente angolare
24 | 32 | 576 | 1024 | 768 | Σ x·y | 544858 |  |  | r | coefficiente di correlazione
39 | 49 | 1521 | 2401 | 1911 |  |  |  |  | syx | errore standard della stima
31 | 40 | 961 | 1600 | 1240 | media x | 43.7285 |  |  | sa | errore standard dell'intercetta
54 | 65 | 2916 | 4225 | 3510 | media y | 51.351 |  |  | sb | errore standard del coefficiente angolare
29 | 38 | 841 | 1444 | 1102 |  |  |  |  | ʎ | rapporto tra la varianza di x e la varianza di y (fattore di correzione introdotto nella regressione di Deming)
39 | 49 | 1521 | 2401 | 1911 | devianza x | 186747.8675
31 | 42 | 961 | 1764 | 1302 | devianza y | 228556.3974
35 | 45 | 1225 | 2025 | 1575 | codevianza | 205787.3907
96 | 111 | 9216 | 12321 | 10656
15 | 23 | 225 | 529 | 345 |  |  |  |  | a | b | r | syx | sa | sb | ʎ
30 | 39 | 900 | 1521 | 1170 | Regressione x variabile indipendente |  |  |  | 3.1643 | 1.102 | 0.99608 | 3.4644 | 0.44987 | 0.0080169
40 | 51 | 1600 | 2601 | 2040 | Regressione y variabile indipendente |  |  |  | 2.7843 | 1.1106
28 | 36 | 784 | 1296 | 1008 | Componente principale standardizzata |  |  |  | 2.9746 | 1.1063
68 | 83 | 4624 | 6889 | 5644 | Regressione secondo Deming |  |  |  | 2.9534 | 1.1068 |  |  |  |  | 1.0223
25 | 36 | 625 | 1296 | 900
19 | 27 | 361 | 729 | 513 | Inserire qui sotto nella x e nella y i risultati di misure replicate di un medesimo campione con una concentrazione prossima alla media dei valori osservati
32 | 42 | 1024 | 1764 | 1344 | x | y | x2 | y2
17 | 26 | 289 | 676 | 442 | 40 | 51 | 1600 | 2601 |  | n | 20
36 | 43 | 1296 | 1849 | 1548 | 42 | 53 | 1764 | 2809 |  | Σ x | 869
16 | 24 | 256 | 576 | 384 | 43 | 54 | 1849 | 2916 |  | Σ y | 1065
29 | 40 | 841 | 1600 | 1160 | 42 | 55 | 1764 | 3025 |  | Σ x2 | 37813
19 | 26 | 361 | 676 | 494 | 46 | 54 | 2116 | 2916 |  | Σ y2 | 56765
36 | 48 | 1296 | 2304 | 1728 | 41 | 53 | 1681 | 2809
32 | 43 | 1024 | 1849 | 1376 | 43 | 55 | 1849 | 3025 |  | media x | 43.45
33 | 44 | 1089 | 1936 | 1452 | 44 | 52 | 1936 | 2704 |  | media y | 53.25
28 | 37 | 784 | 1369 | 1036 | 42 | 54 | 1764 | 2916 |  | devianza x | 54.95
26 | 35 | 676 | 1225 | 910 | 45 | 53 | 2025 | 2809 |  | devianza y | 53.75
24 | 33 | 576 | 1089 | 792 | 43 | 52 | 1849 | 2704 |  | varianza x | 2.8921
34 | 41 | 1156 | 1681 | 1394 | 43 | 56 | 1849 | 3136 |  | varianza y | 2.8289
31 | 37 | 961 | 1369 | 1147 | 45 | 56 | 2025 | 3136
23 | 29 | 529 | 841 | 667 | 44 | 55 | 1936 | 3025
30 | 36 | 900 | 1296 | 1080 | 45 | 54 | 2025 | 2916
22 | 27 | 484 | 729 | 594 | 46 | 52 | 2116 | 2704
27 | 32 | 729 | 1024 | 864 | 44 | 52 | 1936 | 2704
18 | 23 | 324 | 529 | 414 | 46 | 51 | 2116 | 2601
40 | 45 | 1600 | 2025 | 1800 | 43 | 50 | 1849 | 2500
14 | 19 | 196 | 361 | 266 | 42 | 53 | 1764 | 2809
35 | 40 | 1225 | 1600 | 1400
25 | 30 | 625 | 900 | 750
50 | 55 | 2500 | 3025 | 2750
46 | 53 | 2116 | 2809 | 2438
71 | 79 | 5041 | 6241 | 5609
32 | 38 | 1024 | 1444 | 1216
12 | 19 | 144 | 361 | 228
32 | 38 | 1024 | 1444 | 1216
35 | 42 | 1225 | 1764 | 1470
33 | 39 | 1089 | 1521 | 1287
50 | 56 | 2500 | 3136 | 2800
25 | 31 | 625 | 961 | 775
52 | 50 | 2704 | 2500 | 2600
51 | 58 | 2601 | 3364 | 2958
27 | 33 | 729 | 1089 | 891
45 | 53 | 2025 | 2809 | 2385
56 | 62 | 3136 | 3844 | 3472
29 | 35 | 841 | 1225 | 1015
42 | 47 | 1764 | 2209 | 1974
42 | 48 | 1764 | 2304 | 2016
56 | 65 | 3136 | 4225 | 3640
59 | 67 | 3481 | 4489 | 3953
26 | 32 | 676 | 1024 | 832
19 | 26 | 361 | 676 | 494
39 | 42 | 1521 | 1764 | 1638
36 | 42 | 1296 | 1764 | 1512
53 | 59 | 2809 | 3481 | 3127
29 | 33 | 841 | 1089 | 957
40 | 41 | 1600 | 1681 | 1640
180 | 218 | 32400 | 47524 | 39240
111 | 129 | 12321 | 16641 | 14319
58 | 63 | 3364 | 3969 | 3654
96 | 111 | 9216 | 12321 | 10656
21 | 27 | 441 | 729 | 567
12 | 16 | 144 | 256 | 192
42 | 48 | 1764 | 2304 | 2016
86 | 96 | 7396 | 9216 | 8256
27 | 34 | 729 | 1156 | 918
129 | 150 | 16641 | 22500 | 19350
34 | 41 | 1156 | 1681 | 1394
37 | 44 | 1369 | 1936 | 1628
20 | 25 | 400 | 625 | 500
27 | 33 | 729 | 1089 | 891
58 | 63 | 3364 | 3969 | 3654
39 | 47 | 1521 | 2209 | 1833
164 | 178 | 26896 | 31684 | 29192
29 | 35 | 841 | 1225 | 1015
160 | 199 | 25600 | 39601 | 31840
64 | 70 | 4096 | 4900 | 4480
42 | 49 | 1764 | 2401 | 2058
34 | 39 | 1156 | 1521 | 1326
37 | 43 | 1369 | 1849 | 1591
20 | 24 | 400 | 576 | 480
34 | 37 | 1156 | 1369 | 1258
215 | 242 | 46225 | 58564 | 52030
24 | 29 | 576 | 841 | 696
61 | 67 | 3721 | 4489 | 4087
29 | 34 | 841 | 1156 | 986
39 | 44 | 1521 | 1936 | 1716
22 | 27 | 484 | 729 | 594
29 | 35 | 841 | 1225 | 1015
35 | 39 | 1225 | 1521 | 1365
19 | 23 | 361 | 529 | 437
119 | 131 | 14161 | 17161 | 15589
31 | 36 | 961 | 1296 | 1116
25 | 30 | 625 | 900 | 750
23 | 27 | 529 | 729 | 621
52 | 59 | 2704 | 3481 | 3068
26 | 29 | 676 | 841 | 754
207 | 222 | 42849 | 49284 | 45954
40 | 47 | 1600 | 2209 | 1880
23 | 28 | 529 | 784 | 644
43 | 51 | 1849 | 2601 | 2193
27 | 34 | 729 | 1156 | 918
27 | 33 | 729 | 1089 | 891
30 | 38 | 900 | 1444 | 1140
31 | 39 | 961 | 1521 | 1209
55 | 61 | 3025 | 3721 | 3355
20 | 27 | 400 | 729 | 540
23 | 31 | 529 | 961 | 713
17 | 24 | 289 | 576 | 408
15 | 23 | 225 | 529 | 345
18 | 23 | 324 | 529 | 414
14 | 19 | 196 | 361 | 266
142 | 156 | 20164 | 24336 | 22152
61 | 67 | 3721 | 4489 | 4087
121 | 131 | 14641 | 17161 | 15851
22 | 27 | 484 | 729 | 594
25 | 30 | 625 | 900 | 750
28 | 31 | 784 | 961 | 868
37 | 43 | 1369 | 1849 | 1591
114 | 124 | 12996 | 15376 | 14136
58 | 63 | 3364 | 3969 | 3654
71 | 79 | 5041 | 6241 | 5609
32 | 38 | 1024 | 1444 | 1216
12 | 19 | 144 | 361 | 228
32 | 38 | 1024 | 1444 | 1216
50 | 56 | 2500 | 3136 | 2800
26 | 32 | 676 | 1024 | 832
26 | 32 | 676 | 1024 | 832
19 | 26 | 361 | 676 | 494
39 | 42 | 1521 | 1764 | 1638
36 | 42 | 1296 | 1764 | 1512
53 | 59 | 2809 | 3481 | 3127
45 | 49 | 2025 | 2401 | 2205
29 | 33 | 841 | 1089 | 957
40 | 41 | 1600 | 1681 | 1640
86 | 96 | 7396 | 9216 | 8256
37 | 43 | 1369 | 1849 | 1591